## Eskalasyon
Time | ÜFE ENDEKSİ | Üfenin % değişimi | m | trend | trend2 | trend3 | ÜFE | Coef. | Std. Err. | t | P>t | [95% Conf. | Interval] | SÖZLEŞME TARİHİ | ARTIRIMLI FİYAT GARANTİ DESTEĞİ | DC Güç kWp |  | Yıllık Ortalama [TL Kuruş] | Artış Oranı Ortalama | Yıllık Işınım Düzeyi [kWh/kWp] | Yıllık Enerji Üretimi kWH | Yıllık Gelir Brüt TL
2008m3 | 152.1584 | 3.0725 | 3 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 2020-09-03 | 20 | 12000 | 2021 | 21.7125 |  | 1450 | 17400000 | 0
2008m4 | 159.0026 | 4.3045 | 4 | 2 | 4 | 8 | trend2 | 0.0004848 | 0.0002207 | 2.2 | 0.03 | 4.83e-05 | 0.0009213 | 2020-10-03 | 20 |  | 2022 | 24.7195 | 12.16% | 1450 | 17365200 | 2146298.76
2008m5 | 162.3703 | 2.0741 | 5 | 3 | 9 | 27 | [7 empty] | 2020-11-02 | 20 |  | 2023 | 27.9374 | 11.52% | 1450 | 17052000 | 4763889.9808
2008m6 | 162.8953 | 0.32227 | 6 | 4 | 16 | 64 | ÜFE | [6 empty] | 2020-12-02 | 20 |  | 2024 | 31.3836 | 10.98% | 1450 | 16878000 | 5296929.4573
2008m7 | 164.9257 | 1.2312 | 7 | 5 | 25 | 125 | L1. | 1.6828 | 0.080997 | 20.78 | 0 | 1.5226 | 1.843 | 2021-01-01 | 20 |  | 2025 | 35.0668 | 10.5% | 1450 | 16704000 | 5857550.1048
2008m8 | 161.0728 | -2.3921 | 8 | 6 | 36 | 216 | L2. | -1.1336 | 0.14345 | -7.9 | 0 | -1.4173 | -0.84997 | 2021-01-31 | 20 |  | 2026 | 38.9936 | 10.07% | 1450 | 16530000 | 6445636.504
2008m9 | 159.6267 | -0.90593 | 9 | 7 | 49 | 343 | L3. | 0.52434 | 0.10879 | 4.82 | 0 | 0.30921 | 0.73947 | 2021-03-02 | 20.8542 |  | 2027 | 43.5258 | 10.41% | 1450 | 16356000 | 7119083.0614
2008m10 | 160.5379 | 0.56762 | 10 | 8 | 64 | 512 | L5. | -0.27817 | 0.094707 | -2.94 | 0.004 | -0.46544 | -0.09089 | 2021-04-01 | 20.8542 |  | 2028 | 47.9724 | 9.269% | 1450 | 16182000 | 7762892.508
2008m11 | 160.4884 | -0.030858 | 11 | 9 | 81 | 729 | L6. | 0.18295 | 0.071862 | 2.55 | 0.012 | 0.040851 | 0.32505 | 2021-05-01 | 20.8542 |  | 2029 | 52.6717 | 8.922% | 1450 | 16008000 | 8431688.8973
2008m12 | 154.803 | -3.6727 | 12 | 10 | 100 | 1000 | [7 empty] | 2021-05-31 | 21.669 |  | 2030 | 57.625 | 8.596% | 1450 | 15834000 | 9124336.7019
2009m1 | 155.1596 | 0.22981 | 1 | 11 | 121 | 1331 | _cons | 3.5922 | 2.4343 | 1.48 | 0.142 | -1.2214 | 8.4059 | 2021-06-30 | 21.669 |  | 2031 | 62.8329 | 8.289% | 1450 | 15660000 | 9839629.7962
2009m2 | 156.9721 | 1.1547 | 2 | 12 | 144 | 1728 | [7 empty] | 2021-07-30 | 21.669 |  | 2032 | 68.5678 | 8.364% | 1450 | 15486000 | 10618416.3159
2009m3 | 157.4278 | 0.28942 | 3 | 13 | 169 | 2197 | [7 empty] | 2021-08-29 | 22.2981 |  | 2033 | 74.5045 | 7.968% | 1450 | 15312000 | 11408121.8943
2009m4 | 158.448 | 0.64387 | 4 | 14 | 196 | 2744 | [7 empty] | 2021-09-28 | 22.2981 |  | 2034 | 80.5001 | 7.448% | 1450 | 15138000 | 12186104.0096
2009m5 | 158.3687 | -0.050034 | 5 | 15 | 225 | 3375 | [7 empty] | 2021-10-28 | 22.2981 |  | 2035 | 86.2191 | 6.633% | 1450 | 14964000 | 12901824.3329
2009m6 | 159.8644 | 0.93556 | 6 | 16 | 256 | 4096 | [7 empty] | 2021-11-27 | 23.0429 |  | 2036 | 86.7516 | 0.6138% | 1450 | 14790000 | 12830561.574
2009m7 | 158.7352 | -0.71134 | 7 | 17 | 289 | 4913 | [7 empty] | 2021-12-27 | 23.0429 |  | 2037 | 87.2841 | 0.6101% | 1450 | 14616000 | 12757445.6749
2009m8 | 159.3988 | 0.41633 | 8 | 18 | 324 | 5832 | [7 empty] | 2022-01-26 | 23.0429 | [6 empty] | 126732963.8986
2009m9 | 160.3794 | 0.61141 | 9 | 19 | 361 | 6859 | [7 empty] | 2022-02-25 | 23.8229
2009m10 | 160.835 | 0.28329 | 10 | 20 | 400 | 8000 | [7 empty] | 2022-03-27 | 23.8229
2009m11 | 162.9151 | 1.2768 | 11 | 21 | 441 | 9261 | [7 empty] | 2022-04-26 | 23.8229
2009m12 | 163.9848 | 0.65233 | 12 | 22 | 484 | 10648 | [7 empty] | 2022-05-26 | 24.572
2010m1 | 164.9357 | 0.57651 | 1 | 23 | 529 | 12167 | [7 empty] | 2022-06-25 | 24.572
2010m2 | 167.6793 | 1.6362 | 2 | 24 | 576 | 13824 | [7 empty] | 2022-07-25 | 24.572
2010m3 | 170.938 | 1.9064 | 3 | 25 | 625 | 15625 | [7 empty] | 2022-08-24 | 25.3621
2010m4 | 174.9594 | 2.2985 | 4 | 26 | 676 | 17576 | [7 empty] | 2022-09-23 | 25.3621
2010m5 | 172.9487 | -1.1626 | 5 | 27 | 729 | 19683 | [7 empty] | 2022-10-23 | 25.3621
2010m6 | 172.0771 | -0.50653 | 6 | 28 | 784 | 21952 | [7 empty] | 2022-11-22 | 26.1602
2010m7 | 171.8096 | -0.15566 | 7 | 29 | 841 | 24389 | [7 empty] | 2022-12-22 | 26.1602
2010m8 | 173.7906 | 1.1399 | 8 | 30 | 900 | 27000 | [7 empty] | 2023-01-21 | 26.1602
2010m9 | 174.6721 | 0.50468 | 9 | 31 | 961 | 29791 | [7 empty] | 2023-02-20 | 26.9627
2010m10 | 176.7819 | 1.1934 | 10 | 32 | 1024 | 32768 | [7 empty] | 2023-03-22 | 26.9627
2010m11 | 176.2272 | -0.31475 | 11 | 33 | 1089 | 35937 | [7 empty] | 2023-04-21 | 26.9627
2010m12 | 178.535 | 1.2926 | 12 | 34 | 1156 | 39304 | [7 empty] | 2023-05-21 | 27.7893
2011m1 | 182.7545 | 2.3088 | 1 | 35 | 1225 | 42875 | [7 empty] | 2023-06-20 | 27.7893
2011m2 | 185.9042 | 1.6943 | 2 | 36 | 1296 | 46656 | [7 empty] | 2023-07-20 | 27.7893
2011m3 | 188.1724 | 1.2054 | 3 | 37 | 1369 | 50653 | [7 empty] | 2023-08-19 | 28.6265
2011m4 | 189.3214 | 0.60689 | 4 | 38 | 1444 | 54872 | [7 empty] | 2023-09-18 | 28.6265
2011m5 | 189.6086 | 0.15149 | 5 | 39 | 1521 | 59319 | [7 empty] | 2023-10-18 | 28.6265
2011m6 | 189.6186 | 0.0052236 | 6 | 40 | 1600 | 64000 | [7 empty] | 2023-11-17 | 29.4766
2011m7 | 189.569 | -0.026125 | 7 | 41 | 1681 | 68921 | [7 empty] | 2023-12-17 | 29.4766
2011m8 | 192.907 | 1.7303 | 8 | 42 | 1764 | 74088 | [7 empty] | 2024-01-16 | 29.4766
2011m9 | 195.8883 | 1.522 | 9 | 43 | 1849 | 79507 | [7 empty] | 2024-02-15 | 30.344
2011m10 | 199.0282 | 1.5776 | 10 | 44 | 1936 | 85184 | [7 empty] | 2024-03-16 | 30.344
2011m11 | 200.3158 | 0.6428 | 11 | 45 | 2025 | 91125 | [7 empty] | 2024-04-15 | 30.344
2011m12 | 202.3265 | 0.99378 | 12 | 46 | 2116 | 97336 | [7 empty] | 2024-05-15 | 31.2245
2012m1 | 203.0991 | 0.3804 | 1 | 47 | 2209 | 103823 | [7 empty] | 2024-06-14 | 31.2245
2012m2 | 202.9109 | -0.092746 | 2 | 48 | 2304 | 110592 | [7 empty] | 2024-07-14 | 31.2245
2012m3 | 203.6438 | 0.35992 | 3 | 49 | 2401 | 117649 | [7 empty] | 2024-08-13 | 32.1199
2012m4 | 203.8122 | 0.082617 | 4 | 50 | 2500 | 125000 | [7 empty] | 2024-09-12 | 32.1199
2012m5 | 204.8918 | 0.52693 | 5 | 51 | 2601 | 132651 | [7 empty] | 2024-10-12 | 32.1199
2012m6 | 201.8312 | -1.5164 | 6 | 52 | 2704 | 140608 | [7 empty] | 2024-11-11 | 33.0309
2012m7 | 201.1973 | -0.31507 | 7 | 53 | 2809 | 148877 | [7 empty] | 2024-12-11 | 33.0309
2012m8 | 201.7124 | 0.25534 | 8 | 54 | 2916 | 157464 | [7 empty] | 2025-01-10 | 33.0309
2012m9 | 203.7924 | 1.0207 | 9 | 55 | 3025 | 166375 | [7 empty] | 2025-02-09 | 33.9564
2012m10 | 204.149 | 0.17466 | 10 | 56 | 3136 | 175616 | [7 empty] | 2025-03-11 | 33.9564
2012m11 | 207.5364 | 1.6322 | 11 | 57 | 3249 | 185193 | [7 empty] | 2025-04-10 | 33.9564
2012m12 | 207.2888 | -0.11946 | 12 | 58 | 3364 | 195112 | [7 empty] | 2025-05-10 | 34.8972
2013m1 | 206.9124 | -0.18191 | 1 | 59 | 3481 | 205379 | [7 empty] | 2025-06-09 | 34.8972
2013m2 | 206.645 | -0.12942 | 2 | 60 | 3600 | 216000 | [7 empty] | 2025-07-09 | 34.8972
2013m3 | 208.3288 | 0.80825 | 3 | 61 | 3721 | 226981 | [7 empty] | 2025-08-08 | 35.8533
2013m4 | 207.269 | -0.51133 | 4 | 62 | 3844 | 238328 | [7 empty] | 2025-09-07 | 35.8533
2013m5 | 209.3391 | 0.98888 | 5 | 63 | 3969 | 250047 | [7 empty] | 2025-10-07 | 35.8533
2013m6 | 212.3898 | 1.4364 | 6 | 64 | 4096 | 262144 | [7 empty] | 2025-11-06 | 36.8247
2013m7 | 214.4996 | 0.98356 | 7 | 65 | 4225 | 274625 | [7 empty] | 2025-12-06 | 36.8247
2013m8 | 214.5887 | 0.041542 | 8 | 66 | 4356 | 287496 | [7 empty] | 2026-01-05 | 36.8247
2013m9 | 216.4805 | 0.8739 | 9 | 67 | 4489 | 300763 | [7 empty] | 2026-02-04 | 37.8114
2013m10 | 217.9663 | 0.68163 | 10 | 68 | 4624 | 314432 | [7 empty] | 2026-03-06 | 37.8114
2013m11 | 219.3133 | 0.61422 | 11 | 69 | 4761 | 328509 | [7 empty] | 2026-04-05 | 37.8114
2013m12 | 221.74 | 1.0944 | 12 | 70 | 4900 | 343000 | [7 empty] | 2026-05-05 | 38.8136
2014m1 | 229.1 | 3.2126 | 1 | 71 | 5041 | 357911 | [7 empty] | 2026-06-04 | 38.8136
2014m2 | 232.27 | 1.3648 | 2 | 72 | 5184 | 373248 | [7 empty] | 2026-07-04 | 38.8136
2014m3 | 233.98 | 0.73083 | 3 | 73 | 5329 | 389017 | [7 empty] | 2026-08-03 | 39.8313
2014m4 | 234.18 | 0.085404 | 4 | 74 | 5476 | 405224 | [7 empty] | 2026-09-02 | 39.8313
2014m5 | 232.96 | -0.5237 | 5 | 75 | 5625 | 421875 | [7 empty] | 2026-10-02 | 39.8313
2014m6 | 233.09 | 0.055772 | 6 | 76 | 5776 | 438976 | [7 empty] | 2026-11-01 | 40.8646
2014m7 | 234.79 | 0.72405 | 7 | 77 | 5929 | 456533 | [7 empty] | 2026-12-01 | 40.8646
2014m8 | 235.78 | 0.41988 | 8 | 78 | 6084 | 474552 | [7 empty] | 2026-12-31 | 40.8646
2014m9 | 237.79 | 0.84528 | 9 | 79 | 6241 | 493039 | [7 empty] | 2027-01-30 | 41.9134
2014m10 | 239.97 | 0.90845 | 10 | 80 | 6400 | 512000 | [7 empty] | 2027-03-01 | 41.9134
2014m11 | 237.65 | -0.97623 | 11 | 81 | 6561 | 531441 | [7 empty] | 2027-03-31 | 41.9134
2014m12 | 235.84 | -0.76747 | 12 | 82 | 6724 | 551368 | [7 empty] | 2027-04-30 | 42.9779
2015m1 | 236.61 | 0.32543 | 1 | 83 | 6889 | 571787 | [7 empty] | 2027-05-30 | 42.9779
2015m2 | 239.46 | 1.1902 | 2 | 84 | 7056 | 592704 | [7 empty] | 2027-06-29 | 42.9779
2015m3 | 241.97 | 1.0373 | 3 | 85 | 7225 | 614125 | [7 empty] | 2027-07-29 | 44.0581
2015m4 | 245.42 | 1.4058 | 4 | 86 | 7396 | 636056 | [7 empty] | 2027-08-28 | 44.0581
2015m5 | 248.15 | 1.1001 | 5 | 87 | 7569 | 658503 | [7 empty] | 2027-09-27 | 44.0581
2015m6 | 248.78 | 0.25324 | 6 | 88 | 7744 | 681472 | [7 empty] | 2027-10-27 | 45.1539
2015m7 | 247.99 | -0.31856 | 7 | 89 | 7921 | 704969 | [7 empty] | 2027-11-26 | 45.1539
2015m8 | 250.43 | 0.97432 | 8 | 90 | 8100 | 729000 | [7 empty] | 2027-12-26 | 45.1539
2015m9 | 254.25 | 1.5025 | 9 | 91 | 8281 | 753571 | [7 empty] | 2028-01-25 | 46.2655
2015m10 | 253.74 | -0.20099 | 10 | 92 | 8464 | 778688 | [7 empty] | 2028-02-24 | 46.2655
2015m11 | 250.13 | -1.4432 | 11 | 93 | 8649 | 804357 | [7 empty] | 2028-03-25 | 46.2655
2015m12 | 249.31 | -0.32891 | 12 | 94 | 8836 | 830584 | [7 empty] | 2028-04-24 | 47.3929
2016m1 | 250.67 | 0.54255 | 1 | 95 | 9025 | 857375 | [7 empty] | 2028-05-24 | 47.3929
2016m2 | 250.16 | -0.20387 | 2 | 96 | 9216 | 884736 | [7 empty] | 2028-06-23 | 47.3929
2016m3 | 251.17 | 0.40212 | 3 | 97 | 9409 | 912673 | [7 empty] | 2028-07-23 | 48.5361
2016m4 | 252.47 | 0.51491 | 4 | 98 | 9604 | 941192 | [7 empty] | 2028-08-22 | 48.5361
2016m5 | 256.21 | 1.4597 | 5 | 99 | 9801 | 970299 | [7 empty] | 2028-09-21 | 48.5361
2016m6 | 257.27 | 0.41202 | 6 | 100 | 10000 | 1000000 | [7 empty] | 2028-10-21 | 49.6951
2016m7 | 257.81 | 0.20946 | 7 | 101 | 10201 | 1030301 | [7 empty] | 2028-11-20 | 49.6951
2016m8 | 258.01 | 0.077516 | 8 | 102 | 10404 | 1061208 | [7 empty] | 2028-12-20 | 49.6951
2016m9 | 258.77 | 0.2937 | 9 | 103 | 10609 | 1092727 | [7 empty] | 2029-01-19 | 50.8699
2016m10 | 260.94 | 0.83161 | 10 | 104 | 10816 | 1124864 | [7 empty] | 2029-02-18 | 50.8699
2016m11 | 266.16 | 1.9612 | 11 | 105 | 11025 | 1157625 | [7 empty] | 2029-03-20 | 50.8699
2016m12 | 274.09 | 2.8932 | 12 | 106 | 11236 | 1191016 | [7 empty] | 2029-04-19 | 52.0605
2017m1 | 284.99 | 3.8247 | 1 | 107 | 11449 | 1225043 | [7 empty] | 2029-05-19 | 52.0605
2017m2 | 288.59 | 1.2474 | 2 | 108 | 11664 | 1259712 | [7 empty] | 2029-06-18 | 52.0605
2017m3 | 291.58 | 1.0254 | 3 | 109 | 11881 | 1295029 | [7 empty] | 2029-07-18 | 53.267
2017m4 | 293.79 | 0.75224 | 4 | 110 | 12100 | 1331000 | [7 empty] | 2029-08-17 | 53.267
2017m5 | 295.31 | 0.51471 | 5 | 111 | 12321 | 1367631 | [7 empty] | 2029-09-16 | 53.267
2017m6 | 295.52 | 0.071061 | 6 | 112 | 12544 | 1404928 | [7 empty] | 2029-10-16 | 54.4894
2017m7 | 297.65 | 0.71561 | 7 | 113 | 12769 | 1442897 | [7 empty] | 2029-11-15 | 54.4894
2017m8 | 300.18 | 0.84283 | 8 | 114 | 12996 | 1481544 | [7 empty] | 2029-12-15 | 54.4894
2017m9 | 300.9 | 0.23928 | 9 | 115 | 13225 | 1520875 | [7 empty] | 2030-01-14 | 55.7277
2017m10 | 306.04 | 1.6795 | 10 | 116 | 13456 | 1560896 | [7 empty] | 2030-02-13 | 55.7277
2017m11 | 312.21 | 1.9762 | 11 | 117 | 13689 | 1601613 | [7 empty] | 2030-03-15 | 55.7277
2017m12 | 316.48 | 1.3492 | 12 | 118 | 13924 | 1643032 | [7 empty] | 2030-04-14 | 56.9819
2018m1 | 319.6 | 0.97622 | 1 | 119 | 14161 | 1685159 | [7 empty] | 2030-05-14 | 56.9819
2018m2 | 328.17 | 2.6115 | 2 | 120 | 14400 | 1728000 | [7 empty] | 2030-06-13 | 56.9819
2018m3 | 333.21 | 1.5126 | 3 | 121 | 14641 | 1771561 | [7 empty] | 2030-07-13 | 58.2521
2018m4 | 341.88 | 2.536 | 4 | 122 | 14884 | 1815848 | [7 empty] | 2030-08-12 | 58.2521
2018m5 | 354.85 | 3.6551 | 5 | 123 | 15129 | 1860867 | [7 empty] | 2030-09-11 | 58.2521
2018m5 | 354.85 | 3.6551 | 6 | 124 | 15376 | 1906624 | [7 empty] | 2030-10-11 | 59.5381
2018m7 | 372.06 | 1.7363 | 7 | 125 | 15625 | 1953125 | [7 empty] | 2030-11-10 | 59.5381
2018m8 | 396.62 | 6.1923 | 8 | 126 | 15876 | 2000376 | [7 empty] | 2030-12-10 | 59.5381
2018m9 | 439.78 | 9.814 | 9 | 127 | 16129 | 2048383 | [7 empty] | 2031-01-09 | 60.8401
2018m10 | 443.78 | 0.90135 | 10 | 128 | 16384 | 2097152 | [7 empty] | 2031-02-08 | 60.8401
2018m11 | 432.55 | -2.5962 | 11 | 129 | 16641 | 2146689 | [7 empty] | 2031-03-10 | 60.8401
2018m12 | 422.94 | -2.2722 | 12 | 130 | 16900 | 2197000 | [7 empty] | 2031-04-09 | 62.158
2019m1 | 424.86 | 0.45191 | 1 | 131 | 17161 | 2248091 | [7 empty] | 2031-05-09 | 62.158
2019m2 | 425.26 | 0.09406 | 2 | 132 | 17424 | 2299968 | [7 empty] | 2031-06-08 | 62.158
2019m3 | 431.98 | 1.5556 | 3 | 133 | 17689 | 2352637 | [7 empty] | 2031-07-08 | 63.4918
2019m4 | 444.85 | 2.8931 | 4 | 134 | 17956 | 2406104 | [7 empty] | 2031-08-07 | 63.4918
2019m5 | 456.74 | 2.6032 | 5 | 135 | 18225 | 2460375 | [7 empty] | 2031-09-06 | 63.4918
2019m6 | 457.16 | 0.091872 | 6 | 136 | 18496 | 2515456 | [7 empty] | 2031-10-06 | 64.8416
2019m7 | 452.63 | -1.0008 | 7 | 137 | 18769 | 2571353 | [7 empty] | 2031-11-05 | 64.8416
2019m8 | 449.96 | -0.59339 | 8 | 138 | 19044 | 2628072 | [7 empty] | 2031-12-05 | 64.8416
2019m9 | 450.55 | 0.13095 | 9 | 139 | 19321 | 2685619 | [7 empty] | 2032-01-04 | 66.2074
2019m10 | 451.31 | 0.1684 | 10 | 140 | 19600 | 2744000 | [7 empty] | 2032-02-03 | 66.2074
2019m11 | 450.97 | -0.075393 | 11 | 141 | 19881 | 2803221 | [7 empty] | 2032-03-04 | 66.2074
2019m12 | 454.08 | 0.6849 | 12 | 142 | 20164 | 2863288 | [7 empty] | 2032-04-03 | 67.5891
2020m1 | 462.42 | 1.8036 | 1 | 143 | 20449 | 2924207 | [7 empty] | 2032-05-03 | 67.5891
2020m2 | 464.64 | 0.47779 | 2 | 144 | 20736 | 2985984 | [7 empty] | 2032-06-02 | 67.5891
2020m3 | 468.69 | 0.86411 | 3 | 145 | 21025 | 3048625 | [7 empty] | 2032-07-02 | 68.9868
2020m4 | 474.69 | 1.264 | 4 | 146 | 21316 | 3112136 | [7 empty] | 2032-08-01 | 68.9868
2020m5 | 482.02 | 1.5207 | 5 | 147 | 21609 | 3176523 | [7 empty] | 2032-08-31 | 68.9868
2020m6 | 485.37 | 0.6902 | 6 | 148 | 21904 | 3241792 | [7 empty] | 2032-09-30 | 70.4005
2020m7 | 490.33 | 1.0116 | 7 | 149 | 22201 | 3307949 | [7 empty] | 2032-10-30 | 70.4005
2020m8 | 501.85 | 2.2955 | 8 | 150 | 22500 | 3375000 | [7 empty] | 2032-11-29 | 70.4005
2020m9 | 512.4282 |  |  | 151 | 22801 | 3442951 | [7 empty] | 2032-12-29 | 71.8302
2020m10 | 518.9891 |  |  | 152 | 23104 | 3511808 | [7 empty] | 2033-01-28 | 71.8302
2020m11 | 523.2849 |  |  | 153 | 23409 | 3581577 | [7 empty] | 2033-02-27 | 71.8302
2020m12 | 529.1807 |  |  | 154 | 23716 | 3652264 | [7 empty] | 2033-03-29 | 73.2758
2021m1 | 537.0554 |  |  | 155 | 24025 | 3723875 | [7 empty] | 2033-04-28 | 73.2758
2021m2 | 543.7292 |  |  | 156 | 24336 | 3796416 | [7 empty] | 2033-05-28 | 73.2758
2021m3 | 548.4411 |  |  | 157 | 24649 | 3869893 | [7 empty] | 2033-06-27 | 74.7374
2021m4 | 553.1966 |  |  | 158 | 24964 | 3944312 | [7 empty] | 2033-07-27 | 74.7374
2021m5 | 559.5158 |  |  | 159 | 25281 | 4019679 | [7 empty] | 2033-08-26 | 74.7374
2021m6 | 566.5299 |  |  | 160 | 25600 | 4096000 | [7 empty] | 2033-09-25 | 76.215
2021m7 | 572.7068 |  |  | 161 | 25921 | 4173281 | [7 empty] | 2033-10-25 | 76.215
2021m8 | 578.2039 |  |  | 162 | 26244 | 4251528 | [7 empty] | 2033-11-24 | 76.215
2021m9 | 584.1977 |  |  | 163 | 26569 | 4330747 | [7 empty] | 2033-12-24 | 77.7086
2021m10 | 590.9888 |  |  | 164 | 26896 | 4410944 | [7 empty] | 2034-01-23 | 77.7086
2021m11 | 597.7761 |  |  | 165 | 27225 | 4492125 | [7 empty] | 2034-02-22 | 77.7086
2021m12 | 604.0073 |  |  | 166 | 27556 | 4574296 | [7 empty] | 2034-03-24 | 79.2181
2022m1 | 610.0861 |  |  | 167 | 27889 | 4657463 | [7 empty] | 2034-04-23 | 79.2181
2022m2 | 616.5736 |  |  | 168 | 28224 | 4741632 | [7 empty] | 2034-05-23 | 79.2181
2022m3 | 623.3688 |  |  | 169 | 28561 | 4826809 | [7 empty] | 2034-06-22 | 80.7437
2022m4 | 630.0082 |  |  | 170 | 28900 | 4913000 | [7 empty] | 2034-07-22 | 80.7437
2022m5 | 636.3992 |  |  | 171 | 29241 | 5000211 | [7 empty] | 2034-08-21 | 80.7437
2022m6 | 642.8649 |  |  | 172 | 29584 | 5088448 | [7 empty] | 2034-09-20 | 82.2852
2022m7 | 649.5978 |  |  | 173 | 29929 | 5177717 | [7 empty] | 2034-10-20 | 82.2852
2022m8 | 656.425 |  |  | 174 | 30276 | 5268024 | [7 empty] | 2034-11-19 | 82.2852
2022m9 | 663.137 |  |  | 175 | 30625 | 5359375 | [7 empty] | 2034-12-19 | 83.8428
2022m10 | 669.7893 |  |  | 176 | 30976 | 5451776 | [7 empty] | 2035-01-18 | 83.8428
2022m11 | 676.5625 |  |  | 177 | 31329 | 5545233 | [7 empty] | 2035-02-17 | 83.8428
2022m12 | 683.4812 |  |  | 178 | 31684 | 5639752 | [7 empty] | 2035-03-19 | 85.4163
2023m1 | 690.4168 |  |  | 179 | 32041 | 5735339 | [7 empty] | 2035-04-18 | 85.4163
2023m2 | 697.3029 |  |  | 180 | 32400 | 5832000 | [7 empty] | 2035-05-18 | 85.4163
2023m3 | 704.2128 |  |  | 181 | 32761 | 5929741 | [7 empty] | 2035-06-17 | 87.0059
2023m4 | 711.2248 |  |  | 182 | 33124 | 6028568 | [7 empty] | 2035-07-17 | 87.0059
2023m5 | 718.3115 |  |  | 183 | 33489 | 6128487 | [7 empty] | 2035-08-16 | 87.0059
2023m6 | 725.4036 |  |  | 184 | 33856 | 6229504 | [7 empty] | 2035-09-15 | 88.6114
2023m7 | 732.4965 |  |  | 185 | 34225 | 6331625 | [7 empty] | 2035-10-15 | 88.6114
2023m8 | 739.6415 |  |  | 186 | 34596 | 6434856 | [7 empty] | 2035-11-14 | 88.6114
2023m9 | 746.8615 |  |  | 187 | 34969 | 6539203 | [7 empty] | 2035-12-14 | 90.2329
2023m10 | 754.126 |  |  | 188 | 35344 | 6644672 | [7 empty] | 2036-01-13 | 90.2329
2023m11 | 761.4064 |  |  | 189 | 35721 | 6751269 | [7 empty] | 2036-02-12 | 90.2329
2023m12 | 768.7157 |  |  | 190 | 36100 | 6859000 | [7 empty] | 2036-03-13 | 91.8705
2024m1 | 776.0807 |  |  | 191 | 36481 | 6967871 | [7 empty] | 2036-04-12 | 91.8705
2024m2 | 783.5015 |  |  | 192 | 36864 | 7077888 | [7 empty] | 2036-05-12 | 91.8705
2024m3 | 790.9579 |  |  | 193 | 37249 | 7189057 | [7 empty] | 2036-06-11 | 93.524
2024m4 | 798.4426 |  |  | 194 | 37636 | 7301384 | [7 empty] | 2036-07-11 | 93.524
2024m5 | 805.9683 |  |  | 195 | 38025 | 7414875 | [7 empty] | 2036-08-10 | 93.524
2024m6 | 813.5456 |  |  | 196 | 38416 | 7529536 | [7 empty] | 2036-09-09 | 93.524
2024m7 | 821.1687 |  |  | 197 | 38809 | 7645373 | [7 empty] | 2036-10-09 | 95.189
2024m8 | 828.8277 |  |  | 198 | 39204 | 7762392 | [7 empty] | 2036-11-08 | 95.189
2024m9 | 836.5233 |  |  | 199 | 39601 | 7880599 | [7 empty] | 2036-12-08 | 95.189
2024m10 | 844.2636 |  |  | 200 | 40000 | 8000000 | [7 empty] | 2037-01-07 | 95.189
2024m11 | 852.0511 |  |  | 201 | 40401 | 8120601 | [7 empty] | 2037-02-06 | 96.8653
2024m12 | 859.8806 |  |  | 202 | 40804 | 8242408 | [7 empty] | 2037-03-08 | 96.8653
2025m1 | 867.7486 |  |  | 203 | 41209 | 8365427 | [7 empty] | 2037-04-07 | 96.8653
2025m2 | 875.6577 |  |  | 204 | 41616 | 8489664 | [7 empty] | 2037-05-07 | 98.5575
2025m3 | 883.6117 |  |  | 205 | 42025 | 8615125 | [7 empty] | 2037-06-06 | 98.5575
2025m4 | 891.6102 |  |  | 206 | 42436 | 8741816 | [7 empty] | 2037-07-06 | 98.5575
2025m5 | 899.6501 |  |  | 207 | 42849 | 8869743 | [7 empty] | 2037-08-05 | 100.2655
2025m6 | 907.7309 |  |  | 208 | 43264 | 8998912 | [7 empty] | 2037-09-04 | 100.2655
2025m7 | 915.8545 |  |  | 209 | 43681 | 9129329 | [7 empty] | 2037-10-04 | 100.2655
2025m8 | 924.0226 |  |  | 210 | 44100 | 9261000 | [7 empty] | 2037-11-03 | 101.9893
2025m9 | 932.2339 |  |  | 211 | 44521 | 9393931 | [7 empty] | 2037-12-03 | 101.9893
2025m10 | 940.4872 |  |  | 212 | 44944 | 9528128 | [7 empty] | 2038-01-02 | 101.9893
2025m11 | 948.7828 |  |  | 213 | 45369 | 9663597 | [7 empty] | 2038-02-01 | 103.729
2025m12 | 957.1219 |  |  | 214 | 45796 | 9800344
2026m1 | 965.5049 |  |  | 215 | 46225 | 9938375
2026m2 | 973.931 |  |  | 216 | 46656 | 10100000
2026m3 | 982.3996 |  |  | 217 | 47089 | 10200000
2026m4 | 990.9115 |  |  | 218 | 47524 | 10400000
2026m5 | 999.467 |  |  | 219 | 47961 | 10500000
2026m6 | 1008.0661 |  |  | 220 | 48400 | 10600000
2026m7 | 1016.7085 |  |  | 221 | 48841 | 10800000
2026m8 | 1025.394 |  |  | 222 | 49284 | 10900000
2026m9 | 1034.123 |  |  | 223 | 49729 | 11100000
2026m10 | 1042.8958 |  |  | 224 | 50176 | 11200000
2026m11 | 1051.7123 |  |  | 225 | 50625 | 11400000
2026m12 | 1060.5721 |  |  | 226 | 51076 | 11500000
2027m1 | 1069.4755 |  |  | 227 | 51529 | 11700000
2027m2 | 1078.4227 |  |  | 228 | 51984 | 11900000
2027m3 | 1087.4137 |  |  | 229 | 52441 | 12000000
2027m4 | 1096.4484 |  |  | 230 | 52900 | 12200000
2027m5 | 1105.5267 |  |  | 231 | 53361 | 12300000
2027m6 | 1114.6489 |  |  | 232 | 53824 | 12500000
2027m7 | 1123.8149 |  |  | 233 | 54289 | 12600000
2027m8 | 1133.0249 |  |  | 234 | 54756 | 12800000
2027m9 | 1142.2786 |  |  | 235 | 55225 | 13000000
2027m10 | 1151.5763 |  |  | 236 | 55696 | 13100000
2027m11 | 1160.9179 |  |  | 237 | 56169 | 13300000
2027m12 | 1170.3035 |  |  | 238 | 56644 | 13500000
2028m1 | 1179.733 |  |  | 239 | 57121 | 13700000
2028m2 | 1189.2066 |  |  | 240 | 57600 | 13800000
2028m3 | 1198.7241 |  |  | 241 | 58081 | 14000000
2028m4 | 1208.2858 |  |  | 242 | 58564 | 14200000
2028m5 | 1217.8915 |  |  | 243 | 59049 | 14300000
2028m6 | 1227.5412 |  |  | 244 | 59536 | 14500000
2028m7 | 1237.2351 |  |  | 245 | 60025 | 14700000
2028m8 | 1246.9731 |  |  | 246 | 60516 | 14900000
2028m9 | 1256.7552 |  |  | 247 | 61009 | 15100000
2028m10 | 1266.5816 |  |  | 248 | 61504 | 15300000
2028m11 | 1276.452 |  |  | 249 | 62001 | 15400000
2028m12 | 1286.3667 |  |  | 250 | 62500 | 15600000
2029m1 | 1296.3255 |  |  | 251 | 63001 | 15800000
2029m2 | 1306.3286 |  |  | 252 | 63504 | 16000000
2029m3 | 1316.376 |  |  | 253 | 64009 | 16200000
2029m4 | 1326.4675 |  |  | 254 | 64516 | 16400000
2029m5 | 1336.6033 |  |  | 255 | 65025 | 16600000
2029m6 | 1346.7834 |  |  | 256 | 65536 | 16800000
2029m7 | 1357.0078 |  |  | 257 | 66049 | 17000000
2029m8 | 1367.2765 |  |  | 258 | 66564 | 17200000
2029m9 | 1377.5895 |  |  | 259 | 67081 | 17400000
2029m10 | 1387.9468 |  |  | 260 | 67600 | 17600000
2029m11 | 1398.3485 |  |  | 261 | 68121 | 17800000
2029m12 | 1408.7945 |  |  | 262 | 68644 | 18000000
2030m1 | 1419.2848 |  |  | 263 | 69169 | 18200000
2030m2 | 1429.8195 |  |  | 264 | 69696 | 18400000
2030m3 | 1440.3986 |  |  | 265 | 70225 | 18600000
2030m4 | 1451.022 |  |  | 266 | 70756 | 18800000
2030m5 | 1461.6898 |  |  | 267 | 71289 | 19000000
2030m6 | 1472.4021 |  |  | 268 | 71824 | 19200000
2030m7 | 1483.1587 |  |  | 269 | 72361 | 19500000
2030m8 | 1493.9598 |  |  | 270 | 72900 | 19700000
2030m9 | 1504.8052 |  |  | 271 | 73441 | 19900000
2030m10 | 1515.6951 |  |  | 272 | 73984 | 20100000
2030m11 | 1526.6295 |  |  | 273 | 74529 | 20300000
2030m12 | 1537.6083 |  |  | 274 | 75076 | 20600000
2031m1 | 1548.6315 |  |  | 275 | 75625 | 20800000
2031m2 | 1559.6992 |  |  | 276 | 76176 | 21000000
2031m3 | 1570.8113 |  |  | 277 | 76729 | 21300000
2031m4 | 1581.9679 |  |  | 278 | 77284 | 21500000
2031m5 | 1593.169 |  |  | 279 | 77841 | 21700000
2031m6 | 1604.4145 |  |  | 280 | 78400 | 22000000
2031m7 | 1615.7046 |  |  | 281 | 78961 | 22200000
2031m8 | 1627.0391 |  |  | 282 | 79524 | 22400000
2031m9 | 1638.4181 |  |  | 283 | 80089 | 22700000
2031m10 | 1649.8416 |  |  | 284 | 80656 | 22900000
2031m11 | 1661.3096 |  |  | 285 | 81225 | 23100000
2031m12 | 1672.8221 |  |  | 286 | 81796 | 23400000
2032m1 | 1684.3792 |  |  | 287 | 82369 | 23600000
2032m2 | 1695.9807 |  |  | 288 | 82944 | 23900000
2032m3 | 1707.6268 |  |  | 289 | 83521 | 24100000
2032m4 | 1719.3174 |  |  | 290 | 84100 | 24400000
2032m5 | 1731.0525 |  |  | 291 | 84681 | 24600000
2032m6 | 1742.8321 |  |  | 292 | 85264 | 24900000
2032m7 | 1754.6563 |  |  | 293 | 85849 | 25200000
2032m8 | 1766.525 |  |  | 294 | 86436 | 25400000
2032m9 | 1778.4383 |  |  | 295 | 87025 | 25700000
2032m10 | 1790.3961 |  |  | 296 | 87616 | 25900000
2032m11 | 1802.3985 |  |  | 297 | 88209 | 26200000
2032m12 | 1814.4453 |  |  | 298 | 88804 | 26500000
2033m1 | 1826.5368 |  |  | 299 | 89401 | 26700000
2033m2 | 1838.6728 |  |  | 300 | 90000 | 27000000
2033m3 | 1850.8534 |  |  | 301 | 90601 | 27300000
2033m4 | 1863.0785 |  |  | 302 | 91204 | 27500000
2033m5 | 1875.3482 |  |  | 303 | 91809 | 27800000
2033m6 | 1887.6624 |  |  | 304 | 92416 | 28100000
2033m7 | 1900.0212 |  |  | 305 | 93025 | 28400000
2033m8 | 1912.4246 |  |  | 306 | 93636 | 28700000
2033m9 | 1924.8726 |  |  | 307 | 94249 | 28900000
2033m10 | 1937.3651 |  |  | 308 | 94864 | 29200000
2033m11 | 1949.9022 |  |  | 309 | 95481 | 29500000
2033m12 | 1962.4839 |  |  | 310 | 96100 | 29800000
2034m1 | 1975.1102 |  |  | 311 | 96721 | 30100000
2034m2 | 1987.781 |  |  | 312 | 97344 | 30400000
2034m3 | 2000.4964 |  |  | 313 | 97969 | 30700000
2034m4 | 2013.2565 |  |  | 314 | 98596 | 31000000
2034m5 | 2026.0611 |  |  | 315 | 99225 | 31300000
2034m6 | 2038.9102 |  |  | 316 | 99856 | 31600000
2034m7 | 2051.804 |  |  | 317 | 100489 | 31900000
2034m8 | 2064.7424 |  |  | 318 | 101124 | 32200000
2034m9 | 2077.7253 |  |  | 319 | 101761 | 32500000
2034m10 | 2090.7529 |  |  | 320 | 102400 | 32800000
2034m11 | 2103.825 |  |  | 321 | 103041 | 33100000
2034m12 | 2116.9418 |  |  | 322 | 103684 | 33400000
2035m1 | 2130.1031 |  |  | 323 | 104329 | 33700000
2035m2 | 2143.3091 |  |  | 324 | 104976 | 34000000
2035m3 | 2156.5596 |  |  | 325 | 105625 | 34300000
2035m4 | 2169.8547 |  |  | 326 | 106276 | 34600000
2035m5 | 2183.1945 |  |  | 327 | 106929 | 35000000
2035m6 | 2196.5788 |  |  | 328 | 107584 | 35300000
2035m7 | 2210.0078 |  |  | 329 | 108241 | 35600000
2035m8 | 2223.4813 |  |  | 330 | 108900 | 35900000
2035m9 | 2236.9995 |  |  | 331 | 109561 | 36300000
2035m10 | 2250.5622 |  |  | 332 | 110224 | 36600000
2035m11 | 2264.1696 |  |  | 333 | 110889 | 36900000
2035m12 | 2277.8216 |  |  | 334 | 111556 | 37300000
2036m1 | 2291.5181 |  |  | 335 | 112225 | 37600000
2036m2 | 2305.2593 |  |  | 336 | 112896 | 37900000
2036m3 | 2319.0451 |  |  | 337 | 113569 | 38300000
2036m4 | 2332.8756 |  |  | 338 | 114244 | 38600000
2036m5 | 2346.7506 |  |  | 339 | 114921 | 39000000
2036m6 | 2360.6702 |  |  | 340 | 115600 | 39300000
2036m7 | 2374.6345 |  |  | 341 | 116281 | 39700000
2036m8 | 2388.6433 |  |  | 342 | 116964 | 40000000
2036m9 | 2402.6968 |  |  | 343 | 117649 | 40400000
2036m10 | 2416.7949 |  |  | 344 | 118336 | 40700000
2036m11 | 2430.9376 |  |  | 345 | 119025 | 41100000
2036m12 | 2445.1249 |  |  | 346 | 119716 | 41400000
2037m1 | 2459.3569 |  |  | 347 | 120409 | 41800000
2037m2 | 2473.6334 |  |  | 348 | 121104 | 42100000
2037m3 | 2487.9546 |  |  | 349 | 121801 | 42500000
2037m4 | 2502.3204 |  |  | 350 | 122500 | 42900000
2037m5 | 2516.7308 |  |  | 351 | 123201 | 43200000
2037m6 | 2531.1859 |  |  | 352 | 123904 | 43600000
2037m7 | 2545.6855 |  |  | 353 | 124609 | 44000000
2037m8 | 2560.2298 |  |  | 354 | 125316 | 44400000
2037m9 | 2574.8187 |  |  | 355 | 126025 | 44700000
2037m10 | 2589.4522 |  |  | 356 | 126736 | 45100000
2037m11 | 2604.1303 |  |  | 357 | 127449 | 45500000
2037m12 | 2618.853 |  |  | 358 | 128164 | 45900000
2038m1 | 2633.6204 |  |  | 359 | 128881 | 46300000
2038m2 | 2648.4324 |  |  | 360 | 129600 | 46700000
2038m3 | 2663.289 |  |  | 361 | 130321 | 47000000
2038m4 | 2678.1903 |  |  | 362 | 131044 | 47400000
2038m5 | 2693.1361 |  |  | 363 | 131769 | 47800000
2038m6 | 2708.1266 |  |  | 364 | 132496 | 48200000
2038m7 | 2723.1617 |  |  | 365 | 133225 | 48600000
2038m8 | 2738.2414 |  |  | 366 | 133956 | 49000000
2038m9 | 2753.3658 |  |  | 367 | 134689 | 49400000
2038m10 | 2768.5348 |  |  | 368 | 135424 | 49800000
2038m11 | 2783.7484 |  |  | 369 | 136161 | 50200000
2038m12 | 2799.0066 |  |  | 370 | 136900 | 50700000
2039m1 | 2814.3095 |  |  | 371 | 137641 | 51100000
2039m2 | 2829.6569 |  |  | 372 | 138384 | 51500000
2039m3 | 2845.049 |  |  | 373 | 139129 | 51900000
2039m4 | 2860.4858 |  |  | 374 | 139876 | 52300000
2039m5 | 2875.9671 |  |  | 375 | 140625 | 52700000
2039m6 | 2891.4931 |  |  | 376 | 141376 | 53200000
2039m7 | 2907.0637 |  |  | 377 | 142129 | 53600000
2039m8 | 2922.6789 |  |  | 378 | 142884 | 54000000
2039m9 | 2938.3388 |  |  | 379 | 143641 | 54400000
2039m10 | 2954.0432 |  |  | 380 | 144400 | 54900000
2039m11 | 2969.7924 |  |  | 381 | 145161 | 55300000
2039m12 | 2985.5861 |  |  | 382 | 145924 | 55700000
2040m1 | 3001.4244 |  |  | 383 | 146689 | 56200000
2040m2 | 3017.3074 |  |  | 384 | 147456 | 56600000
2040m3 | 3033.235 |  |  | 385 | 148225 | 57100000
2040m4 | 3049.2073 |  |  | 386 | 148996 | 57500000
2040m5 | 3065.2242 |  |  | 387 | 149769 | 58000000
2040m6 | 3081.2857 |  |  | 388 | 150544 | 58400000
2040m7 | 3097.3918 |  |  | 389 | 151321 | 58900000
2040m8 | 3113.5425 |  |  | 390 | 152100 | 59300000
2040m9 | 3129.7379 |  |  | 391 | 152881 | 59800000
2040m10 | 3145.9779 |  |  | 392 | 153664 | 60200000
2040m11 | 3162.2625 |  |  | 393 | 154449 | 60700000
2040m12 | 3178.5918 |  |  | 394 | 155236 | 61200000
2041m1 | 3194.9657 |  |  | 395 | 156025 | 61600000
2041m2 | 3211.3842 |  |  | 396 | 156816 | 62100000
2041m3 | 3227.8474 |  |  | 397 | 157609 | 62600000
2041m4 | 3244.3551 |  |  | 398 | 158404 | 63000000
2041m5 | 3260.9075 |  |  | 399 | 159201 | 63500000
2041m6 | 3277.5046 |  |  | 400 | 160000 | 64000000
2041m7 | 3294.1462 |  |  | 401 | 160801 | 64500000
2041m8 | 3310.8325 |  |  | 402 | 161604 | 65000000
2041m9 | 3327.5635 |  |  | 403 | 162409 | 65500000
2041m10 | 3344.339 |  |  | 404 | 163216 | 65900000
2041m11 | 3361.1592 |  |  | 405 | 164025 | 66400000
2041m12 | 3378.024 |  |  | 406 | 164836 | 66900000
2042m1 | 3394.9334 |  |  | 407 | 165649 | 67400000
2042m2 | 3411.8875 |  |  | 408 | 166464 | 67900000
2042m3 | 3428.8862 |  |  | 409 | 167281 | 68400000
2042m4 | 3445.9295 |  |  | 410 | 168100 | 68900000
2042m5 | 3463.0174 |  |  | 411 | 168921 | 69400000
2042m6 | 3480.15 |  |  | 412 | 169744 | 69900000
2042m7 | 3497.3272 |  |  | 413 | 170569 | 70400000
2042m8 | 3514.5491 |  |  | 414 | 171396 | 71000000
2042m9 | 3531.8155 |  |  | 415 | 172225 | 71500000
2042m10 | 3549.1266 |  |  | 416 | 173056 | 72000000
2042m11 | 3566.4824 |  |  | 417 | 173889 | 72500000
2042m12 | 3583.8827 |  |  | 418 | 174724 | 73000000
2043m1 | 3601.3277 |  |  | 419 | 175561 | 73600000
2043m2 | 3618.8173 |  |  | 420 | 176400 | 74100000
2043m3 | 3636.3516 |  |  | 421 | 177241 | 74600000
2043m4 | 3653.9305 |  |  | 422 | 178084 | 75200000
2043m5 | 3671.554 |  |  | 423 | 178929 | 75700000
2043m6 | 3689.2221 |  |  | 424 | 179776 | 76200000
2043m7 | 3706.9349 |  |  | 425 | 180625 | 76800000
2043m8 | 3724.6923 |  |  | 426 | 181476 | 77300000
2043m9 | 3742.4943 |  |  | 427 | 182329 | 77900000
2043m10 | 3760.341 |  |  | 428 | 183184 | 78400000
2043m11 | 3778.2322 |  |  | 429 | 184041 | 79000000
2043m12 | 3796.1682 |  |  | 430 | 184900 | 79500000
2044m1 | 3814.1487 |  |  | 431 | 185761 | 80100000
2044m2 | 3832.1739 |  |  | 432 | 186624 | 80600000
2044m3 | 3850.2437 |  |  | 433 | 187489 | 81200000
2044m4 | 3868.3581 |  |  | 434 | 188356 | 81700000
2044m5 | 3886.5172 |  |  | 435 | 189225 | 82300000
2044m6 | 3904.7209 |  |  | 436 | 190096 | 82900000
2044m7 | 3922.9692 |  |  | 437 | 190969 | 83500000
2044m8 | 3941.2622 |  |  | 438 | 191844 | 84000000
2044m9 | 3959.5998 |  |  | 439 | 192721 | 84600000
2044m10 | 3977.982 |  |  | 440 | 193600 | 85200000
2044m11 | 3996.4088 |  |  | 441 | 194481 | 85800000
2044m12 | 4014.8803 |  |  | 442 | 195364 | 86400000
2045m1 | 4033.3964 |  |  | 443 | 196249 | 86900000
2045m2 | 4051.9572 |  |  | 444 | 197136 | 87500000
2045m3 | 4070.5625 |  |  | 445 | 198025 | 88100000
2045m4 | 4089.2125 |  |  | 446 | 198916 | 88700000
2045m5 | 4107.9072 |  |  | 447 | 199809 | 89300000
2045m6 | 4126.6464 |  |  | 448 | 200704 | 89900000
2045m7 | 4145.4303 |  |  | 449 | 201601 | 90500000
2045m8 | 4164.2588 |  |  | 450 | 202500 | 91100000
2045m9 | 4183.132 |  |  | 451 | 203401 | 91700000
2045m10 | 4202.0498 |  |  | 452 | 204304 | 92300000
2045m11 | 4221.0122 |  |  | 453 | 205209 | 93000000
2045m12 | 4240.0192 |  |  | 454 | 206116 | 93600000
2046m1 | 4259.0709 |  |  | 455 | 207025 | 94200000
2046m2 | 4278.1672 |  |  | 456 | 207936 | 94800000
2046m3 | 4297.3081 |  |  | 457 | 208849 | 95400000
2046m4 | 4316.4937 |  |  | 458 | 209764 | 96100000
2046m5 | 4335.7239 |  |  | 459 | 210681 | 96700000
2046m6 | 4354.9987 |  |  | 460 | 211600 | 97300000
2046m7 | 4374.3182 |  |  | 461 | 212521 | 98000000
2046m8 | 4393.6823 |  |  | 462 | 213444 | 98600000
2046m9 | 4413.091 |  |  | 463 | 214369 | 99300000
2046m10 | 4432.5443 |  |  | 464 | 215296 | 99900000
2046m11 | 4452.0423 |  |  | 465 | 216225 | 101000000
2046m12 | 4471.5849 |  |  | 466 | 217156 | 101000000
2047m1 | 4491.1722 |  |  | 467 | 218089 | 102000000
2047m2 | 4510.804 |  |  | 468 | 219024 | 103000000
2047m3 | 4530.4805 |  |  | 469 | 219961 | 103000000
2047m4 | 4550.2017 |  |  | 470 | 220900 | 104000000
2047m5 | 4569.9674 |  |  | 471 | 221841 | 104000000
2047m6 | 4589.7778 |  |  | 472 | 222784 | 105000000
2047m7 | 4609.6329 |  |  | 473 | 223729 | 106000000
2047m8 | 4629.5325 |  |  | 474 | 224676 | 106000000
2047m9 | 4649.4768 |  |  | 475 | 225625 | 107000000
2047m10 | 4669.4657 |  |  | 476 | 226576 | 108000000
2047m11 | 4689.4993 |  |  | 477 | 227529 | 109000000
2047m12 | 4709.5774 |  |  | 478 | 228484 | 109000000
2048m1 | 4729.7002 |  |  | 479 | 229441 | 110000000
2048m2 | 4749.8677 |  |  | 480 | 230400 | 111000000
2048m3 | 4770.0798 |  |  | 481 | 231361 | 111000000
2048m4 | 4790.3365 |  |  | 482 | 232324 | 112000000
2048m5 | 4810.6378 |  |  | 483 | 233289 | 113000000
2048m6 | 4830.9838 |  |  | 484 | 234256 | 113000000
2048m7 | 4851.3743 |  |  | 485 | 235225 | 114000000
2048m8 | 4871.8096 |  |  | 486 | 236196 | 115000000
2048m9 | 4892.2894 |  |  | 487 | 237169 | 116000000
2048m10 | 4912.8139 |  |  | 488 | 238144 | 116000000
2048m11 | 4933.383 |  |  | 489 | 239121 | 117000000
2048m12 | 4953.9968 |  |  | 490 | 240100 | 118000000
2049m1 | 4974.6551 |  |  | 491 | 241081 | 118000000
2049m2 | 4995.3582 |  |  | 492 | 242064 | 119000000
2049m3 | 5016.1058 |  |  | 493 | 243049 | 120000000
2049m4 | 5036.8981 |  |  | 494 | 244036 | 121000000
2049m5 | 5057.735 |  |  | 495 | 245025 | 121000000
2049m6 | 5078.6165 |  |  | 496 | 246016 | 122000000
2049m7 | 5099.5427 |  |  | 497 | 247009 | 123000000
2049m8 | 5120.5134 |  |  | 498 | 248004 | 124000000
2049m9 | 5141.5289 |  |  | 499 | 249001 | 124000000
2049m10 | 5162.5889 |  |  | 500 | 250000 | 125000000
2049m11 | 5183.6936 |  |  | 501 | 251001 | 126000000
2049m12 | 5204.8429 |  |  | 502 | 252004 | 127000000
2050m1 | 5226.0369 |  |  | 503 | 253009 | 127000000
2050m2 | 5247.2754 |  |  | 504 | 254016 | 128000000
2050m3 | 5268.5587 |  |  | 505 | 255025 | 129000000
2050m4 | 5289.8865 |  |  | 506 | 256036 | 130000000
2050m5 | 5311.259 |  |  | 507 | 257049 | 130000000
2050m6 | 5332.6761 |  |  | 508 | 258064 | 131000000
2050m7 | 5354.1378 |  |  | 509 | 259081 | 132000000
2050m8 | 5375.6442 |  |  | 510 | 260100 | 133000000
2050m9 | 5397.1951 |  |  | 511 | 261121 | 133000000
2050m10 | 5418.7908 |  |  | 512 | 262144 | 134000000
2050m11 | 5440.431 |  |  | 513 | 263169 | 135000000
2050m12 | 5462.1159 |  |  | 514 | 264196 | 136000000
2051m1 | 5483.8454 |  |  | 515 | 265225 | 137000000
2051m2 | 5505.6196 |  |  | 516 | 266256 | 137000000
2051m3 | 5527.4383 |  |  | 517 | 267289 | 138000000
2051m4 | 5549.3018 |  |  | 518 | 268324 | 139000000
2051m5 | 5571.2098 |  |  | 519 | 269361 | 140000000
2051m6 | 5593.1625 |  |  | 520 | 270400 | 141000000
2051m7 | 5615.1598 |  |  | 521 | 271441 | 141000000
2051m8 | 5637.2017 |  |  | 522 | 272484 | 142000000
2051m9 | 5659.2883 |  |  | 523 | 273529 | 143000000
2051m10 | 5681.4194 |  |  | 524 | 274576 | 144000000
2051m11 | 5703.5953 |  |  | 525 | 275625 | 145000000
2051m12 | 5725.8157 |  |  | 526 | 276676 | 146000000
2052m1 | 5748.0808 |  |  | 527 | 277729 | 146000000
2052m2 | 5770.3905 |  |  | 528 | 278784 | 147000000
2052m3 | 5792.7449 |  |  | 529 | 279841 | 148000000
2052m4 | 5815.1438 |  |  | 530 | 280900 | 149000000
2052m5 | 5837.5875 |  |  | 531 | 281961 | 150000000
2052m6 | 5860.0757 |  |  | 532 | 283024 | 151000000
2052m7 | 5882.6086 |  |  | 533 | 284089 | 151000000
2052m8 | 5905.1861 |  |  | 534 | 285156 | 152000000
2052m9 | 5927.8082 |  |  | 535 | 286225 | 153000000
2052m10 | 5950.475 |  |  | 536 | 287296 | 154000000
2052m11 | 5973.1863 |  |  | 537 | 288369 | 155000000
2052m12 | 5995.9424 |  |  | 538 | 289444 | 156000000
2053m1 | 6018.743 |  |  | 539 | 290521 | 157000000
2053m2 | 6041.5883 |  |  | 540 | 291600 | 157000000
2053m3 | 6064.4782 |  |  | 541 | 292681 | 158000000
2053m4 | 6087.4128 |  |  | 542 | 293764 | 159000000
2053m5 | 6110.3919 |  |  | 543 | 294849 | 160000000
2053m6 | 6133.4158 |  |  | 544 | 295936 | 161000000
2053m7 | 6156.4842 |  |  | 545 | 297025 | 162000000
2053m8 | 6179.5973 |  |  | 546 | 298116 | 163000000
2053m9 | 6202.755 |  |  | 547 | 299209 | 164000000
2053m10 | 6225.9573 |  |  | 548 | 300304 | 165000000
2053m11 | 6249.2043 |  |  | 549 | 301401 | 165000000
2053m12 | 6272.4959 |  |  | 550 | 302500 | 166000000
2054m1 | 6295.8321 |  |  | 551 | 303601 | 167000000
2054m2 | 6319.2129 |  |  | 552 | 304704 | 168000000
2054m3 | 6342.6384 |  |  | 553 | 305809 | 169000000
2054m4 | 6366.1085 |  |  | 554 | 306916 | 170000000
2054m5 | 6389.6233 |  |  | 555 | 308025 | 171000000
2054m6 | 6413.1827 |  |  | 556 | 309136 | 172000000
2054m7 | 6436.7867 |  |  | 557 | 310249 | 173000000
2054m8 | 6460.4353 |  |  | 558 | 311364 | 174000000
2054m9 | 6484.1286 |  |  | 559 | 312481 | 175000000
2054m10 | 6507.8665 |  |  | 560 | 313600 | 176000000
2054m11 | 6531.649 |  |  | 561 | 314721 | 177000000
2054m12 | 6555.4762 |  |  | 562 | 315844 | 178000000
2055m1 | 6579.348 |  |  | 563 | 316969 | 178000000
2055m2 | 6603.2644 |  |  | 564 | 318096 | 179000000
2055m3 | 6627.2254 |  |  | 565 | 319225 | 180000000
2055m4 | 6651.2311 |  |  | 566 | 320356 | 181000000
2055m5 | 6675.2814 |  |  | 567 | 321489 | 182000000
2055m6 | 6699.3764 |  |  | 568 | 322624 | 183000000
2055m7 | 6723.516 |  |  | 569 | 323761 | 184000000
2055m8 | 6747.7002 |  |  | 570 | 324900 | 185000000
2055m9 | 6771.929 |  |  | 571 | 326041 | 186000000
2055m10 | 6796.2025 |  |  | 572 | 327184 | 187000000
2055m11 | 6820.5206 |  |  | 573 | 328329 | 188000000
2055m12 | 6844.8833 |  |  | 574 | 329476 | 189000000
2056m1 | 6869.2907 |  |  | 575 | 330625 | 190000000
2056m2 | 6893.7427 |  |  | 576 | 331776 | 191000000
2056m3 | 6918.2393 |  |  | 577 | 332929 | 192000000
2056m4 | 6942.7806 |  |  | 578 | 334084 | 193000000
2056m5 | 6967.3664 |  |  | 579 | 335241 | 194000000
2056m6 | 6991.997 |  |  | 580 | 336400 | 195000000
2056m7 | 7016.6721 |  |  | 581 | 337561 | 196000000
2056m8 | 7041.3919 |  |  | 582 | 338724 | 197000000
2056m9 | 7066.1563 |  |  | 583 | 339889 | 198000000
2056m10 | 7090.9653 |  |  | 584 | 341056 | 199000000
2056m11 | 7115.819 |  |  | 585 | 342225 | 200000000
2056m12 | 7140.7173 |  |  | 586 | 343396 | 201000000
2057m1 | 7165.6602 |  |  | 587 | 344569 | 202000000
2057m2 | 7190.6478 |  |  | 588 | 345744 | 203000000
2057m3 | 7215.68 |  |  | 589 | 346921 | 204000000
2057m4 | 7240.7568 |  |  | 590 | 348100 | 205000000
2057m5 | 7265.8783 |  |  | 591 | 349281 | 206000000
2057m6 | 7291.0444 |  |  | 592 | 350464 | 207000000
2057m7 | 7316.2551 |  |  | 593 | 351649 | 209000000
2057m8 | 7341.5104 |  |  | 594 | 352836 | 210000000
2057m9 | 7366.8104 |  |  | 595 | 354025 | 211000000
2057m10 | 7392.155 |  |  | 596 | 355216 | 212000000
2057m11 | 7417.5443 |  |  | 597 | 356409 | 213000000
2057m12 | 7442.9781 |  |  | 598 | 357604 | 214000000
2058m1 | 7468.4566 |  |  | 599 | 358801 | 215000000
2058m2 | 7493.9798 |  |  | 600 | 360000 | 216000000
2058m3 | 7519.5475 |  |  | 601 | 361201 | 217000000
2058m4 | 7545.1599 |  |  | 602 | 362404 | 218000000
2058m5 | 7570.817 |  |  | 603 | 363609 | 219000000
2058m6 | 7596.5186 |  |  | 604 | 364816 | 220000000
2058m7 | 7622.2649 |  |  | 605 | 366025 | 221000000
2058m8 | 7648.0558 |  |  | 606 | 367236 | 223000000
2058m9 | 7673.8914 |  |  | 607 | 368449 | 224000000
2058m10 | 7699.7716 |  |  | 608 | 369664 | 225000000
2058m11 | 7725.6964 |  |  | 609 | 370881 | 226000000
2058m12 | 7751.6658 |  |  | 610 | 372100 | 227000000
2059m1 | 7777.6799 |  |  | 611 | 373321 | 228000000
2059m2 | 7803.7386 |  |  | 612 | 374544 | 229000000
2059m3 | 7829.8419 |  |  | 613 | 375769 | 230000000
2059m4 | 7855.9899 |  |  | 614 | 376996 | 231000000
2059m5 | 7882.1825 |  |  | 615 | 378225 | 233000000
2059m6 | 7908.4197 |  |  | 616 | 379456 | 234000000
2059m7 | 7934.7016 |  |  | 617 | 380689 | 235000000
2059m8 | 7961.0281 |  |  | 618 | 381924 | 236000000
2059m9 | 7987.3992 |  |  | 619 | 383161 | 237000000
2059m10 | 8013.8149 |  |  | 620 | 384400 | 238000000
2059m11 | 8040.2753 |  |  | 621 | 385641 | 239000000
2059m12 | 8066.7803 |  |  | 622 | 386884 | 241000000
2060m1 | 8093.33 |  |  | 623 | 388129 | 242000000
2060m2 | 8119.9242 |  |  | 624 | 389376 | 243000000
2060m3 | 8146.5631 |  |  | 625 | 390625 | 244000000
2060m4 | 8173.2467 |  |  | 626 | 391876 | 245000000
2060m5 | 8199.9748 |  |  | 627 | 393129 | 246000000
2060m6 | 8226.7476 |  |  | 628 | 394384 | 248000000
2060m7 | 8253.5651 |  |  | 629 | 395641 | 249000000
2060m8 | 8280.4271 |  |  | 630 | 396900 | 250000000
2060m9 | 8307.3338 |  |  | 631 | 398161 | 251000000
2060m10 | 8334.2851 |  |  | 632 | 399424 | 252000000
2060m11 | 8361.2811 |  |  | 633 | 400689 | 254000000
2060m12 | 8388.3217 |  |  | 634 | 401956 | 255000000
2061m1 | 8415.4069 |  |  | 635 | 403225 | 256000000
2061m2 | 8442.5367 |  |  | 636 | 404496 | 257000000
2061m3 | 8469.7112 |  |  | 637 | 405769 | 258000000
2061m4 | 8496.9303 |  |  | 638 | 407044 | 260000000
2061m5 | 8524.194 |  |  | 639 | 408321 | 261000000
2061m6 | 8551.5024 |  |  | 640 | 409600 | 262000000
2061m7 | 8578.8554 |  |  | 641 | 410881 | 263000000
2061m8 | 8606.253 |  |  | 642 | 412164 | 265000000
2061m9 | 8633.6953 |  |  | 643 | 413449 | 266000000
2061m10 | 8661.1822 |  |  | 644 | 414736 | 267000000
2061m11 | 8688.7137 |  |  | 645 | 416025 | 268000000
2061m12 | 8716.2898 |  |  | 646 | 417316 | 270000000
2062m1 | 8743.9106 |  |  | 647 | 418609 | 271000000
2062m2 | 8771.576 |  |  | 648 | 419904 | 272000000
2062m3 | 8799.2861 |  |  | 649 | 421201 | 273000000
2062m4 | 8827.0407 |  |  | 650 | 422500 | 275000000
2062m5 | 8854.84 |  |  | 651 | 423801 | 276000000
2062m6 | 8882.684 |  |  | 652 | 425104 | 277000000
2062m7 | 8910.5726 |  |  | 653 | 426409 | 278000000
2062m8 | 8938.5057 |  |  | 654 | 427716 | 280000000
2062m9 | 8966.4836 |  |  | 655 | 429025 | 281000000
2062m10 | 8994.506 |  |  | 656 | 430336 | 282000000
2062m11 | 9022.5731 |  |  | 657 | 431649 | 284000000
2062m12 | 9050.6848 |  |  | 658 | 432964 | 285000000
2063m1 | 9078.8412 |  |  | 659 | 434281 | 286000000
Formulas:
SÖZLEŞME TARİHİ = [SÖZLEŞME TARİHİ, row above]+30

## 10MW Arazi
SıraNo |  | Tanım | Birim | Miktar | Birim Maliyet USD | Toplam Maliyet USD |  | Birim Satış USD | Toplam satış fiyatı USD 2020 |  | 1 USD | 7.55 | TL
1 | GÜNEŞ PANELİ | Ön yüz çıkış gücü en az 325 Wp çıkış gücüne sahip fotovoltaik panel, En az 60 Hücreli Çift Yüzlü | Wp | 12000000 | 0.26018 | 3122160 |  | 0.26018 | 3122160 |  | Kar marjı | 1
2 | İNVERTER 2500MVA/3,3mw | En az 100 kW güçte solar inverter(mppt sayısı 3 ve üzeri) | Wp | 12000000 | 540000 | 540000 |  | 540000 | 540000
4 | TAŞIYICI SİSTEM | PANEL TAŞIYICI KONSTRÜKSİYON | kw | 12000 | 69 | 828000 |  | 69 | 828000
5 | DC KABLO | 6 mm² solar kablo, H1Z2Z2-K Solar Kablo | m | 240000 | 0.51 | 122400 |  | 0.51 | 122400
6 | AC KABLO | 1x240 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (NAYY, 0,6/1 kV) | m | 8000 | 4.1 | 32800 |  | 4.1 | 32800
7 | TRAFO VE TEÇHİZATLARI | 10000KVA | Adet | 1 | 251006 | 251006 |  | 251006 | 251006
8 | AG PANO | 1250 kVA'lık 3x2000 A Oto Şalterli Dâhili Tip AG Panosu | Adet | 1 | 91500 | 91500 |  | 91500 | 91500
9 | SCADA | Dağıtım firması talebine uygun | Adet | 1 | 3800 | 3800 |  | 3800 | 3800
10 | PARATONER | Topraklama ve Yıldırımdan Korunma için Aktif Paratoner Sistemi | Adet | 1 | 11920.5298 | 11920.5298 |  | 11920.5298 | 11920.5298
11 | TOPRAKLAMA | Topraklama Şeridi 30×3,5 galv. ,Topraklama Kazığı & Klemens, Topraklama Kazığı 1Mt BAKIR | Adet | 1 | 24500 | 24500 |  | 24500 | 24500
12 | SARF MALZEMELERİ | Boru Sipral Q36, İkaz Levhaları ÖLÜM TEHLİKESİ, ETİKETLEMELER,Kablo pabucu,RAKOR Q36;Q21;Q16, Etiketlemeler, Yangın tüpleri, Yangın tüpleri, Modem | Adet | 1 | 24510 | 24510 |  | 24510 | 24510
13 | ALL-RİSK SİGORTA | MONTAJ ALL-RİSK SİGORTA | Adet | 1 | 5500 | 5500 |  | 5500 | 5500
14 | NAKLİYE | Malzemelerin sahaya getirilmesine kadar tüm nakliye ücretleri ve sigortaları | Adet | 1 | 22500 | 22500 |  | 22500 | 22500
15 | TESİS KURULUM, MONTAJ DEVREYE ALMA VE MÜHENDİSLİK | Kalite Kontrol & Dokümantasyon | Adet | 1 | 300000 | 300000 |  | 300000 | 300000
16 | TEL ÇİT |  | Adet | 1 | 11655.6291 | 11655.6291 |  | 11655.6291 | 11655.6291 | PROJEKSİYON
17 | ARAZİ (160 Dönüm) | ARAZİ İMAR | Adet | 1 | 254304.6358 | 254304.6358 |  | 254304.6358 | 254304.6358
[5 empty] | TOPLAM | 5646556.7947 |  |  | 5646556.7947 | 2020 | 2022 | 2024 | 2027 | 2030
[6 empty] | 0.47055 |  | kWp Fiyatı | 0.47055 | 0.44702 | 0.42349 | 0.39526 | 0.3435 | 0.29644
| Yıllar |  | 2019 |  |  | 2020 | 2022 | 2024 | 2027 | 2030
|  |  | 10MW EPC Maliyeti | ITRPV 2019 Maliyet Oranı | Wp Fiyatı [USD] | Wp Fiyatı [USD] | Wp Fiyatı [USD] | 2022 Wp Fiyatı [USD] | 2023 Wp Fiyatı [USD] | Wp Fiyatı [USD]
| Güneş Paneli [400Wp/30.000 Adet] |  | 2315088.2858 | 41% | 0.19292 | 0.18351 | 0.1694 | 0.15528 | 0.13175 | 0.10823
| Elektriksel Malzemeler ve Kablolama |  | 621121.2474 | 11% | 0.05176 | 0.05176 | 0.047055 | 0.047055 | 0.037644 | 0.032938
| Arazi ve İmar |  | 338793.4077 | 6% | 0.028233 | 0.028233 | 0.028233 | 0.028233 | 0.028233 | 0.028233
| Şebeke Bağlantısı ve İdari Harçlar |  | 169396.7038 | 3% | 0.014116 | 0.0094109 | 0.0094109 | 0.0094109 | 0.0094109 | 0.0094109
| İnvertör |  | 395258.9756 | 7% | 0.032938 | 0.028233 | 0.028233 | 0.023527 | 0.018822 | 0.018822
| Altyapı/montaj Mekanik - İşçilik Dahil |  | 959914.6551 | 17% | 0.079993 | 0.075287 | 0.070582 | 0.065876 | 0.05176 | 0.042349
| Proje Ek maliyetleri (Vergi ve Beklenmeyen Giderler Dahil) |  | 846983.5192 | 15% | 0.070582 | 0.070582 | 0.070582 | 0.065876 | 0.065876 | 0.056466
| Toplam |  | 5646556.7947 | 100% | 0.47055 | 0.44702 | 0.42349 | 0.39526 | 0.3435 | 0.29644
[6 empty] | 5364228.955 | 5081901.1152 | 4743107.7075 | 4121986.4601 | 3557330.7807

## Düşüş Oranı
MALİYET UNSURLARI | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 | 2027 | 2030 | 2031
Güneş Paneli | 41% | 39% | 36% | 33% | 28% | 23% | 23%
Elektriksel BOS ve Kablolama | 11% | 11% | 10% | 10% | 8% | 7% | 7%
Arazi ve Proje Geliştirme | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
Şebeke Bağlantısı ve İdari Harçlar | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
İnvertör | 7% | 6% | 6% | 5% | 4% | 4% | 4%
Altyapı/montaj Mekanik | 17% | 16% | 15% | 14% | 11% | 9% | 9%
Proje Ek maliyetleri | 15% | 15% | 15% | 14% | 14% | 12% | 12%
Toplam | 100% | 95% | 90% | 84% | 73% | 63% | 63%
| 100 | 95 | 90 | 84 | 73 | 63 | 63
| 2019 | 2020 | 2022 | 2024 | 2027 | 2030 | 2031
Panel | 41 | 39 | 36 | 33 | 28 | 23 | 23
Elektriksel BOS ve Kablolama | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7
Arazi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Şebeke Bağlantısı ve İdari Harçlar | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
İnvertör | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4
Altyapı/montaj Mekanik | 17 | 16 | 15 | 14 | 11 | 9 | 9
Proje Ek maliyetleri | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12
Toplam | 100 | 95 | 90 | 84 | 73 | 63 | 63
Fiyat Düşüşleri* | 2019 | 2020 | 2022 | 2024 | 2027 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
Panel |  | -4.878% | -7.692% | -8.333% | -15.15% | -17.86% | 0%
Elektriksel BOS ve Kablolama |  | 0% | -9.091% | 0% | -20% | -12.5% | 0%
Arazi |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Şebeke Bağlantısı ve İdari Harçlar |  | -33.33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
İnvertör |  | -14.29% | 0% | -16.67% | -20% | 0% | 0%
Altyapı/montaj Mekanik - İşçilik Dahil |  | -5.882% | -6.25% | -6.667% | -21.43% | -18.18% | 0%
Proje Ek maliyetleri (Vergi ve Beklenmeyen Giderler) |  | 0% | 0% | -6.667% | 0% | -14.29% | 0% | 0% | 0%
Toplam |  | -5% | -5.263% | -6.667% | -13.1% | -13.7% | 0% | 0% | 0%
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Dolar Kuru (Yıl Ortalama) | 2.72 | 3.0212 | 3.6477 | 4.0185
Euro/Dolar (Yıl Sonu) | 1.1105 | 1.1068 | 1.1286 | 1.2167
Yıl | Ay | Мin-Maks FİYAT TL | Son Fiyat | Toplam,%
2020 | Eylül | 7.36-7.65 | 7.54 | 2.45%
2020 | Ekim | 7.43-7.65 | 7.54 | 2.45%
2020 | Kasım | 7.54-7.81 | 7.69 | 4.48%
2020 | Aralık | 7.69-7.95 | 7.83 | 6.39%
2021 | Ocak | 7.75-7.99 | 7.87 | 6.93%
2021 | Şubat | 7.59-7.87 | 7.71 | 4.76%
2021 | Mart | 7.71-7.98 | 7.86 | 6.79%
2021 | Nisan | 7.86-8.14 | 8.02 | 8.97%
2021 | Mayıs | 8.02-8.30 | 8.18 | 11.14%
2021 | Haziran | 8.11-8.35 | 8.23 | 11.82%
2021 | Temmuz | 8.23-8.52 | 8.39 | 13.99%
2021 | Ağustos | 8.33-8.59 | 8.46 | 14.95%
2021 | Eylül | 8.30-8.56 | 8.43 | 14.54%
2021 | Ekim | 8.14-8.43 | 8.26 | 12.23%
2021 | Kasım | 8.26-8.56 | 8.43 | 14.54%
2021 | Aralık | 8.23-8.49 | 8.36 | 13.59%
2022 | Ocak | 8.07-8.36 | 8.19 | 11.28%
2022 | Şubat | 7.91-8.19 | 8.03 | 9.1%
2022 | Mart | 8.03-8.31 | 8.19 | 11.28%
2022 | Nisan | 8.19-8.48 | 8.35 | 13.45%
2022 | Mayıs | 8.35-8.65 | 8.52 | 15.76%
2022 | Haziran | 8.26-8.52 | 8.39 | 13.99%
2022 | Temmuz | 8.38-8.64 | 8.51 | 15.63%
2022 | Ağustos | 8.21-8.51 | 8.34 | 13.32%
2022 | Eylül | 8.05-8.34 | 8.17 | 11.01%